Приложение 1

к Тендерной документации

по электронным закупкам баллона углекислотного огнетушителя

способом открытого тендера с применением торгов на понижение

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование Заказчика (инициатора закупок) | Наименование закупаемого товара | Единица измерения | Количество (объем) | Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупки, тенге, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО «Тыныс» | Баллон углекислотного огнетушителя, объем 6,8 л., д. 133, толщина стенки 4 мм., высота 610+/-6 мм, резьба коническая W 19,2 | шт. | 4 100 | DDP | по заявке в течение 15 календарных дней | г.Кокшетау, ул. Мира 13, склад АО «Тыныс» | 0 | 17 589 000,00 |

* Полное описание, характеристика товаров указывается в технической спецификации (приложение 2 к Тендерной документации);

* Стоимость товара включает в себя расходы по транспортировке товара до места назначения указанного в настоящем Приложении, все налоги, сборы, расходы по страхованию, на оплату таможенных пошлин и иные расходы, влияющие на фактическую стоимость приобретаемого товара.

Ф.И.О. руководителя _______________________

(подпись)

М.П.