Приложение 2

к Тендерной документации

по электронным закупкам баллона углекислотного огнетушителя

способом открытого тендера с применением торгов на понижение

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых товаров

тендер по закупке баллона углекислотного огнетушителя

Лот №1 «Баллон углекислотного огнетушителя»

| №п/п | Наименование товаров | Полная характеристика (описание товара с указанием ГОСТов или номера чертежа, типов, марки, модели и требования, предъявляемые к товарам) | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС | Сумма в тенге без учета НДС | Место поставки | Условия и срок поставки | Завод-изготовитель | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Баллон углекислотного огнетушителя | # объем 6,8 л., д.133*4 мм., высота 610+/-6 мм, резьба коническая W 19,2. # На цилиндрической части баллона должны быть нанесены и отчетливо видны следующие данные: # 1.Товарный знак предприятия-изготовителя; # 2.Дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; # 3.Рабочее давление Р, МПа (кгс/см2); # 4.Пробное гидравлическое давление Рпр, Мпа, (кгс/см2); # 5.Вместимость баллона номинальная, л.; # 6.Клеймо ОТК предприятия-изготовителя. | шт. | 4 100 | 4 290,00 | 17 589 000,00 | г.Кокшетау, ул. Мира, 13, склад АО «Тыныс» | # DDP, # по заявке в течение 15 календарных дней |  |  |

Примечание:

- поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам, ГОСТов;

- порядок оплаты: в размере 100% в течение 20 (двадцати) банковских  дней с момента поставки товара на склад Покупателя за каждую партию заявленного товара;

3.	цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Ф.И.О. руководителя _______________________

(подпись)

М.П.